- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА

ПРИКАЗ

от 18 июня 2013 г. № 158

Об учете произведенных пива и пивных напитков

В целях обеспечения учета производства пива, пивных напитков приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

методические рекомендации по осуществлению учета произведенного пива и пивных напитков в период технических сбоев в работе автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции;

методические рекомендации по осуществлению процедуры производства пива, пивных напитков и безалкогольной продукции на одном основном технологическом оборудовании.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Е.Е. Махновского.

Руководитель

И.Чуян

- Утверждены

приказом Федеральной службы

по регулированию алкогольного рынка

от 18.06.2013 № 158

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ УЧЕТА ПРОИЗВЕДЕННОГО ПИВА И ПИВНЫХ

НАПИТКОВ В ПЕРИОД ТЕХНИЧЕСКИХ СБОЕВ В РАБОТЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ И УЧЕТА ОБЪЕМА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Настоящие методические рекомендации предусматривают процедуры действий, совершаемых организацией - производителем пива и пивных напитков, в случае поломки или технических сбоев в работе автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции (далее - средства измерения) в период пуско-наладочных работ.

2. В случае поломки, технических сбоев в работе средств измерений, на время ремонта средств измерений, организация, не останавливающая процесс производства пива и пивных напитков:

а) направляет в территориальный орган Росалкогольрегулирования по месту осуществления деятельности организации (обособленного подразделения) уведомление, представляемое в форме электронного документа по адресам электронной почты согласно приложению № 1 к настоящим методическим рекомендациям, отсканированное в формате PDF, включающее сведения о номерах пломб, сведения о времени произошедшего технического сбоя средств измерения с кратким описанием причины сбоя согласно приложению № 2 к настоящим методическим рекомендациям;

б) заполняет графы 1, 2, 3, 5 формы «производство» Журнала учета объемов производства и оборота (за исключением розничной продажи) и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденного приказом Федеральной налоговой службы от 17 августа 2006 г. № ММ-3-07/534@, по фактическому объему производства в период устранения сбоя;

в) уведомляет организацию, осуществляющую техническое обслуживание средств измерения;

г) направляет в территориальный орган Росалкогольрегулирования по месту осуществления деятельности организации (обособленного подразделения) уведомление, представляемое в форме электронного документа по адресам электронной почты согласно приложению № 1 к настоящим методическим рекомендациям, отсканированное в формате PDF, включающего сведения о времени возобновления работы в штатном режиме согласно приложению № 3 к настоящим методическим рекомендациям, с одновременным представлением в форме электронного документа отсканированных в формате PDF: заявления в территориальный орган Росалкогольрегулирования на пломбирование средств измерений и акта организации, осуществляющей техническое обслуживание средств измерения об устранении поломки средств измерения.

3. В случае обнаружения повреждений или отклеивания пломб (голографических наклеек) организация, не останавливающая процесс производства пива и пивных напитков, направляет в территориальный орган Росалкогольрегулирования по месту осуществления деятельности организации (обособленного подразделения), заявление в территориальный орган Росалкогольрегулирования на пломбирование средств измерений.

- Приложение № 1

к Методическим рекомендациям

по осуществлению учета произведенного

пива и пивных напитков в период

технических сбоев в работе

автоматических средств измерения

и учета объема готовой продукции

| Наименование территориального органа Росалкогольрегулирования | e-mail |
| --- | --- |
| МРУ Росалкогольрегулирования по Центральному ФО | pivo@cfo.fsrar.ru |
| МРУ Росалкогольрегулирования по Северо-Западному ФО | pivo@szfo.fsrar.ru |
| МРУ Росалкогольрегулирования по Приволжскому ФО | pivo@pfo.fsrar.ru |
| МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому ФО | pivo@urfo.fsrar.ru |
| МРУ Росалкогольрегулирования по Южному ФО | pivo@ufo.fsrar.ru |
| МРУ Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому ФО | pivo@skfo.fsrar.ru |
| МРУ Росалкогольрегулирования по Сибирскому ФО | pivo@sfo.fsrar.ru |
| МРУ Росалкогольрегулирования по Дальневосточному ФО | pivo@dfo.fsrar.ru |

- Приложение № 2

к Методическим рекомендациям

по осуществлению учета произведенного

пива и пивных напитков в период

технических сбоев в работе

автоматических средств измерения

и учета объема готовой продукции

Реквизиты организации

(полное наименование,

ИНН, место местонахождения)

«__» ______________ г.

_____________________

Руководителю

Межрегионального управления

Росалкогольрегулирования

по ____________________

________________ Ф.И.О.

от: _________________ (наименование

организации/филиала)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляем,  что  _____  (дата),  в  _____  (время)  на линии розлива № ___

произошла поломка средств измерения:

Датчик температуры

Счетчик поштучного учета

Расходомер

Электромагнитный клапан

Нарушение работы программного обеспечения

Иное __________________________________________________________________

____________________

Указать место осуществления деятельности:

| № п/п | Средство измерения |  |  |  |  | Пломбы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка | Серийный номер | Текстовое описание места установки | Показание расходомера | Показание счетчика поштучного учета | Номера снятых пломб | Текстовое описание места снятия пломб |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Организация,  осуществляющая  техническое  обслуживание  средств  измерения

______________________ проинформирована: __________________________ (дата),

_____________ (время).

_____________   ___________________________________

(подпись)     (должность и Ф.И.О. уполномоченного

лица организации)

М.П.

- Приложение № 3

к Методическим рекомендациям

по осуществлению учета произведенного

пива и пивных напитков в период

технических сбоев в работе

автоматических средств измерения

и учета объема готовой продукции

Реквизиты организации

(полное наименование,

ИНН, место местонахождения)

«__» ______________ г.

_____________________

Руководителю

Межрегионального управления

Росалкогольрегулирования

по ____________________

________________ Ф.И.О.

от: _________________ (наименование

организации/филиала)

АКТ (уведомление)

Уведомляем Вас, что _______ (дата), в _____ (время) на линии розлива № ____

возобновлена работа учета алкогольной продукции, после проведения следующих

работ: ___________________________

________________________________________________________

Указать место осуществления деятельности:

| № пп | Средство измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка (наименование) | Серийный номер | Показание расходомера | Показание счетчика поштучного учета | Текстовое описание места установки |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

____________________  _____________________________________________________

(подпись)        (должность и Ф.И.О. уполномоченного лица организации)

М.П.

- Утверждены

приказом Федеральной службы

по регулированию алкогольного рынка

от 18.06.2013 № 158

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА, ПИВНЫХ

НАПИТКОВ И БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ОДНОМ ОСНОВНОМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ

1. Настоящие методические рекомендации предусматривают процедуры действий, совершаемых организацией - производителем пива и пивных напитков, в случае розлива пива и пивных напитков на одной линии, оснащенной автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции (далее - средства измерения) с безалкогольной продукцией.

2. Организации, использующие основное технологическое оборудование для производства пива, пивных напитков и оснащенное средствами измерения, для производства безалкогольной продукции:

а) направляют уведомление в территориальный орган Росалкогольрегулирования по месту осуществления деятельности организации (обособленного подразделения), представляемого в форме электронного документа по адресам электронной почты согласно приложению № 1 к Методическим рекомендациям по осуществлению учета произведенного пива и пивных напитков в период технических сбоев в работе автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции, утвержденным настоящим приказом, отсканированного в формате PDF, включающего информацию о времени начала розлива безалкогольной продукции;

б) заполняют графы 1, 2, 3, 5 формы «производство» Журнала учета объемов производства и оборота (за исключением розничной продажи) и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденного приказом Федеральной налоговой службы от 17 августа 2006 г. № ММ-3-07/534@;

в) направляют уведомление в территориальный орган Росалкогольрегулирования по месту осуществления деятельности организации (обособленного подразделения), представляемого в форме электронного документа по адресам электронной почты согласно приложению № 1, отсканированного в формате PDF, включающего информацию о времени окончания розлива безалкогольной продукции согласно приложению к настоящим методическим рекомендациям.

- Приложение № 1

к Методическим рекомендациям

по осуществлению процедуры

производства пива, пивных напитков

и безалкогольной продукции на одном

основном технологическом оборудовании

Реквизиты организации

(полное наименование,

ИНН, место местонахождения)

«__» ______________ г.

_____________________

Руководителю

Межрегионального управления

Росалкогольрегулирования

по ____________________

________________ Ф.И.О.

от: _________________ (наименование

организации/филиала)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале/окончании розлива безалкогольной продукции

1. Организация,   осуществляющая  производство,  обособленное подразделение

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Дата (период) розлива __________________________________________________

3. Вид и наименование безалкогольной продукции ____________________________

4. Объем производства безалкогольной продукции ________________________ дал

| № п/п | Средство измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка | Серийный номер | Текстовое описание места установки | Показание расходомера на начало/окончание розлива | Показание счетчика поштучного учета на начало/окончание розлива |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

_________________ ____________________________________

(подпись)     (должность и Ф.И.О. уполномоченного

лица организации)

М.П.